## 2022
Impianti idroelettrici: potenza installata, produzione di energia elettrica e consumi per pompaggio, secondo la tipologia, in Ticino, nel 2022
| Azienda elettrica | Potenza generatore | Produzione lorda | Consumi pompaggio
|  | in MW | in MWh | in MWh
Totale | … | 1673.602 | 2107998.8815 | 171172.91
Grandi (potenza installata superiore a 300 kW) |  | 1669.6 | 2096662.114 | 171172.91
Calcaccia | AEC AIROLO | 3.7 | 8606 | …
Stampa | AEC MASSAGNO | 5 | 7346.545 | …
Morobbia | AMB | 15 | 23243.17 | …
Biaschina | AET | 135 | 218496.5 | …
Piottino | AET | 69 | 183361.13 | …
Ponte Brolla | AET | 3.1 | 5604.51 | …
Stalvedro | AET | 13 | 26887.11 | …
Tremorgio | AET | 11 | 5214.27 | …
Valmara | AIL SA | 1 | 47.698 | …
Lucendro | Lucendro SA | 60 | 76401.51 | 1150.91
Sella | Lucendro SA | 1 | 1680.02 | …
Ossasco | CEL Bedretto SA | 1.3 | 1599.56 | …
Campo Vallemaggia | CEL Campo VM SA | 2.3 | 6456.289 | …
Cerentino | CEL Cerentino SA | 2.2 | 4076.78 | …
Piumogna | CEL Dalpe SA | 1 | 2491.895 | …
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | 2 | 5376 | …
Ritom | RITOM SA | 44 | 90880 | …
Biasca | OFIBLE | 401 | 342684 | …
Luzzone | OFIBLE | 15 | 21104 | …
Olivone | OFIBLE | 99 | 109527 | …
Bavona | OFIMA | 162 | 194595 | …
Cavergno | OFIMA | 108 | 218601 | …
Peccia | OFIMA | 48 | 40957 | 1035
Robiei | OFIMA | 185 | 126816 | 168987
Verbano | OFIMA | 154 | 274253 | …
Someo | SES SA | 9 | 11654.81 | …
Ticinetto | SES SA | 4.5 | 6399.77 | …
Gordola | VERZASCA SA | 105 | 50313 | …
Tenero | VERZASCA SA | 4.3 | 19185 | …
Broglio | CEL Lavizzara | 2.2 | 3318.547 | …
Borgnone | OFIMA | 3 | 9485
Altri | … | 4.002 | 11336.7675 | …
Piccoli (potenza installata inferiore a 300 kW) | … | 0.817 | 1409 | …
Idroelettrici su acquedotti | … | 3.185 | 9927.7675 | …
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona, Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Mendrisio
Ustat, ultima modifica: 19.12.2023
T_080201_03C

## 2021
Impianti idroelettrici: potenza installata, produzione di energia elettrica e consumi per pompaggio, secondo la tipologia, in Ticino, nel 2021
| Azienda elettrica | Potenza generatore | Produzione lorda | Consumi pompaggio
|  | in MW | in MWh | in MWh
Totale | … | 1673.278 | 3891514.9 | 148232
Grandi (potenza installata superiore a 300 kW) |  | 1669.6 | 3875570.8 | 148231.5
Calcaccia | AEC AIROLO | 3.7 | 15150 | …
Stampa | AEC MASSAGNO | 5 | 14349.8 | …
Morobbia | AMB | 15 | 37679.9 | …
Biaschina | AET | 135 | 413914 | …
Piottino | AET | 69 | 289120.6 | …
Ponte Brolla | AET | 3.1 | 11163.2 | …
Stalvedro | AET | 13 | 58919.2 | …
Tremorgio | AET | 11 | 9244.2 | …
Valmara | AIL SA | 1 | 2869.9 | …
Lucendro | Lucendro SA | 60 | 115110.4 | 2618.5
Sella | Lucendro SA | 1 | 3623.2 | …
Ossasco | CEL Bedretto SA | 1.3 | 4347.3 | …
Campo Vallemaggia | CEL Campo VM SA | 2.3 | 8956.2 | …
Cerentino | CEL Cerentino SA | 2.2 | 9845.2 | …
Piumogna | CEL Dalpe SA | 1 | 4306.2 | …
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | 2 | 9762 | …
Ritom | RITOM SA | 44 | 133066 | …
Biasca | OFIBLE | 401 | 640777 | …
Luzzone | OFIBLE | 15 | 31471 | …
Olivone | OFIBLE | 99 | 225720 | …
Bavona | OFIMA | 162 | 343699 | …
Cavergno | OFIMA | 108 | 415959 | …
Peccia | OFIMA | 48 | 85881 | 3297
Robiei | OFIMA | 185 | 136322 | 142316
Verbano | OFIMA | 154 | 546778 | …
Someo | SES SA | 9 | 24915.8 | …
Ticinetto | SES SA | 4.5 | 12704.5 | …
Gordola | VERZASCA SA | 105 | 228574 | …
Tenero | VERZASCA SA | 4.3 | 16724 | …
Broglio | CEL Lavizzara | 2.2 | 5883.2 | …
Borgnone | OFIMA | 3 | 18735
Altri | … | 3.678 | 15944.1 | …
Piccoli (potenza installata inferiore a 300 kW) | … | 1.227 | 4535.2 | …
Idroelettrici su acquedotti | … | 2.451 | 11408.9 | …
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona, Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Mendrisio
Ustat, ultima modifica: 22.12.2022
T_080201_03C

## 2020
Impianti idroelettrici: potenza installata, produzione di energia elettrica e consumi per pompaggio, secondo la tipologia, in Ticino, nel 2020
| Azienda elettrica | Potenza generatore | Produzione lorda | Consumi pompaggio
|  | in MW | in MWh | in MWh
Totale | … | 1673.278 | 4068282.5939 | 210156
Grandi (potenza installata superiore a 300 kW) |  | 1669.6 | 4052035.2241 | 210156
Calcaccia | AEC AIROLO | 3.7 | 15567.83 | …
Stampa | AEC MASSAGNO | 5 | 14163 | …
Morobbia | AMB | 15 | 34177.74 | …
Biaschina | AET | 135 | 411755 | …
Piottino | AET | 69 | 317298 | …
Ponte Brolla | AET | 3.1 | 7753 | …
Stalvedro | AET | 13 | 59128 | …
Tremorgio | AET | 11 | 12106 | …
Valmara | AIL SA | 1 | 3949.75 | …
Lucendro | Lucendro SA | 60 | 118160 | 2456
Sella | Lucendro SA | 1 | 3064 | …
Ossasco | CEL Bedretto SA | 1.3 | 5060 | …
Campo Vallemaggia | CEL Campo VM SA | 2.3 | 9242 | …
Cerentino | CEL Cerentino SA | 2.2 | 9157 | …
Piumogna | CEL Dalpe SA | 1 | 4774 | …
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | 2 | 11201.16 | …
Ritom | RITOM SA | 44 | 156662 | …
Biasca | OFIBLE | 401 | 670455 | …
Luzzone | OFIBLE | 15 | 17451 | …
Olivone | OFIBLE | 99 | 248013 | …
Bavona | OFIMA | 162 | 354654 | …
Cavergno | OFIMA | 108 | 438003 | …
Peccia | OFIMA | 48 | 101245 | 2938
Robiei | OFIMA | 185 | 187788 | 204762
Verbano | OFIMA | 154 | 551707 | …
Someo | SES SA | 9 | 21339.33 | …
Ticinetto | SES SA | 4.5 | 11959.4141 | …
Gordola | VERZASCA SA | 105 | 222240 | …
Tenero | VERZASCA SA | 4.3 | 8784 | …
Broglio | CEL Lavizzara | 2.2 | 7202 | …
Borgnone | OFIMA | 3 | 17976
Altri | … | 3.678 | 16247.3697 | …
Piccoli (potenza installata inferiore a 300 kW) | … | 1.227 | 5192.7478 | …
Idroelettrici su acquedotti | … | 2.451 | 11054.6219 | …
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona, Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Mendrisio
Ustat, ultima modifica: 27.12.2021
T_080201_03C

## 2019
Impianti idroelettrici: potenza installata, produzione di energia elettrica e consumi per pompaggio, secondo la tipologia, in Ticino, nel 2019
| Azienda elettrica | Potenza generatore | Produzione lorda | Consumi pompaggio
|  | in MW | in MWh | in MWh
Totale | … | 1673.278 | 4307525.6398 | 148788.8
Grandi (potenza installata superiore a 300 kW) |  | 1669.6 | 4292051.9205 | 148788.8
Calcaccia | AEC AIROLO | 3.7 | 15501.112 | …
Stampa | AEC MASSAGNO | 5 | 15911 | …
Morobbia | AMB | 15 | 41181.2725 | …
Biaschina | AET | 135 | 476138 | …
Piottino | AET | 69 | 348430 | …
Ponte Brolla | AET | 3.1 | 13015 | …
Stalvedro | AET | 13 | 65778 | …
Tremorgio | AET | 11 | 8855 | …
Valmara | AIL SA | 1 | 4825.118 | …
Lucendro | Lucendro SA | 60 | 127549 | 2196.8
Sella | Lucendro SA | 1 | 3918 | …
Ossasco | CEL Bedretto SA | 1.3 | 4630.16 | …
Campo Vallemaggia | CEL Campo VM SA | 2.3 | 7910.12 | …
Cerentino | CEL Cerentino SA | 2.2 | 7844.531 | …
Piumogna | CEL Dalpe SA | 1 | 4297.769 | …
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | 2 | 10366.168 | …
Ritom | RITOM SA | 44 | 184190 | …
Biasca | OFIBLE | 401 | 713494 | …
Luzzone | OFIBLE | 15 | 26004 | …
Olivone | OFIBLE | 99 | 261502 | …
Bavona | OFIMA | 162 | 379810 | …
Cavergno | OFIMA | 108 | 440189 | …
Peccia | OFIMA | 48 | 91945 | 1458
Robiei | OFIMA | 185 | 138824 | 145134
Verbano | OFIMA | 154 | 605053 | …
Someo | SES SA | 9 | 22727.16 | …
Ticinetto | SES SA | 4.5 | 11680.51 | …
Gordola | VERZASCA SA | 105 | 218989 | …
Tenero | VERZASCA SA | 4.3 | 16668 | …
Broglio | CEL Lavizzara | 2.2 | 6900 | …
Borgnone | OFIMA | 3 | 17926
Altri | … | 3.678 | 15473.7193 | …
Piccoli (potenza installata inferiore a 300 kW) | … | 1.227 | 4895.7193 | …
Idroelettrici su acquedotti | … | 2.451 | 10578 | …
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona, Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 17.12.2020
T_080201_03C

## 2018
Impianti idroelettrici: potenza installata, produzione di energia elettrica e consumi per pompaggio, secondo la tipologia, in Ticino, nel 2018
| Azienda elettrica | Potenza generatore | Produzione lorda | Consumi pompaggio
|  | in MW | in MWh | in MWh
Totale | … | 1670.094 | 3251663.6289 | 171384.5
Grandi (potenza installata superiore a 300 kW) |  | 1666.72 | 3238831.4828 | 171384.5
Calcaccia | AEC AIROLO | 3.7 | 13787 | …
Stampa e Sonvico | AEC MASSAGNO | 5.32 | 5498.58 | …
Morobbia | AMB | 15 | 36282.97 | …
Biaschina | AET | 135 | 413712 | …
Piottino | AET | 69 | 313649 | …
Ponte Brolla | AET | 3.1 | 14782 | …
Stalvedro | AET | 13 | 57301.58 | …
Tremorgio | AET | 11 | 3483.4 | …
Valmara | AIL SA | 1 | 1368.326 | …
Lucendro | Lucendro SA | 60 | 91978.94 | 2485.5
Sella | Lucendro SA | 1 | 2430.39 | …
Ossasco | CEL Bedretto SA | 1.3 | 4137.76 | …
Campo Vallemaggia | CEL Campo VM SA | 1.3 | 6183.51 | …
Cerentino | CEL Cerentino SA | 1.4 | 6795.212 | …
Piumogna | CEL Dalpe SA | 1 | 4157.605 | …
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | 1.7 | 9308.008 | …
Ceresa II | COOP. EL. FAIDO | 0.3 | 720.534 | …
Ritom | FFS | 44 | 170733 | …
Biasca | OFIBLE | 401 | 572599 | …
Luzzone | OFIBLE | 15 | 28840 | …
Olivone | OFIBLE | 99 | 166164 | …
Bavona | OFIMA | 162 | 229265 | …
Cavergno | OFIMA | 108 | 258400 | …
Peccia | OFIMA | 48 | 40537 | 3673
Robiei | OFIMA | 185 | 118317 | 165226
Verbano | OFIMA | 154 | 407375 | …
Someo | SES SA | 9 | 24645.3023 | …
Ticinetto | SES SA | 2.9 | 7598.6346 | …
Gordola | VERZASCA SA | 105 | 201828 | …
Tenero | VERZASCA SA | 4.3 | 16864 | …
Broglio | CEL Lavizzara | 2.2 | 6594.731 | …
Borgnone | OFIMA | 3.2 | 3494
Altri | … | 3.374 | 12832.1461 | …
Piccoli (potenza installata inferiore a 300 kW) | … | 0.97 | 3315.4259 | …
Idroelettrici su acquedotti | … | 2.404 | 9516.7202 | …
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 05.12.2019
T_080201_03C

## 2017
Impianti idroelettrici: potenza installata, produzione di energia elettrica e consumi per pompaggio, secondo la tipologia, in Ticino, nel 2017
| Azienda elettrica | Potenza generatore | Produzione lorda | Consumi pompaggio
|  | in MW | in MWh | in MWh
Totale | … | 1666.653 | 3372482.1 | 218429
Grandi (potenza installata superiore a 300 kW) |  | 1663.52 | 3359601.62 | 218429
Calcaccia | AEC AIROLO | 3.7 | 12548 | …
Stampa e Sonvico | AEC MASSAGNO | 5.32 | 14679.8 | …
Morobbia | AMB | 15 | 31041.6 | …
Biaschina | AET | 135 | 323478 | …
Piottino | AET | 69 | 250243 | …
Ponte Brolla | AET | 3.1 | 10503 | …
Stalvedro | AET | 13 | 49934 | …
Tremorgio | AET | 11 | 3974 | …
Valmara | AIL SA | 1 | 3832.3 | …
Lucendro | ALPIQ SA | 60 | 87791 | 1691
Sella | ALPIQ SA | 1 | 2997 | …
Ossasco | CEL Bedretto SA | 1.3 | 3785.1 | …
Campo Vallemaggia | CEL Campo VM SA | 1.3 | 6475.3 | …
Cerentino | CEL Cerentino SA | 1.4 | 7085.4 | …
Piumogna | CEL Dalpe SA | 1 | 3495.7 | …
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | 1.7 | 8631.2 | …
Ceresa II | COOP. EL. FAIDO | 0.3 | 640.02 | …
Ritom | FFS | 44 | 125669 | …
Biasca | OFIBLE | 401 | 489749 | …
Luzzone | OFIBLE | 15 | 26558 | …
Olivone | OFIBLE | 99 | 153418 | …
Bavona | OFIMA | 162 | 343833 | …
Cavergno | OFIMA | 108 | 408747 | …
Peccia | OFIMA | 48 | 95906 | 2336
Robiei | OFIMA | 185 | 189667 | 214402
Verbano | OFIMA | 154 | 481317 | …
Someo | SES SA | 9 | 18611.4 | …
Ticinetto | SES SA | 2.9 | 8508.4 | …
Gordola | VERZASCA SA | 105 | 174892 | …
Tenero | VERZASCA SA | 4.3 | 15592 | …
Broglio | CEL Lavizzara | 2.2 | 5999.4 | …
Altri | … | 3.133 | 12880.48 | …
Piccoli (potenza installata inferiore a 300 kW) | … | 0.774 | 2968.98 | …
Idroelettrici su acquedotti | … | 2.359 | 9911.5 | …
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 06.12.2018
T_080201_03C

## 2016
Impianti idroelettrici: potenza installata, produzione di energia elettrica e consumi per pompaggio, secondo la tipologia, in Ticino, nel 2016
| Azienda elettrica | Potenza generatore | Produzione lorda | Consumi pompaggio
|  | in MW | in MWh | in MWh
Totale | … | 1603.623 | 3416338.5484 | 216743
Grandi (potenza installata superiore a 300 kW) |  | 1600.44 | 3403451.4353 | 216743
Calcaccia | AEC AIROLO | 3.7 | 13345 | …
Stampa e Sonvico | AEC MASSAGNO | 5.32 | 13562 | …
Morobbia | AMB | 15 | 35723.155 | …
Biaschina | AET | 135 | 352041 | …
Piottino | AET | 69 | 268127 | …
Ponte Brolla | AET | 3.1 | 10872 | …
Stalvedro | AET | 13 | 51471.4 | …
Tremorgio | AET | 11 | 9002.8 | …
Valmara | AIL SA | 1 | 5401 | …
Lucendro | ALPIQ SA | 60 | 90306 | 2083
Sella | ALPIQ SA | 1 | 2653 | …
Ossasco | CEL Bedretto SA | 1.3 | 3538 | …
Campo VM | CEL Campo VM SA | 1.3 | 7072.5413 | …
Cerentino | CEL Cerentino SA | 1.4 | 7931.252 | …
Piumogna | CEL Dalpe SA | 1 | 3920.698 | …
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | 1.7 | 8719.456 | …
Ceresa II | COOP. EL. FAIDO | 0.3 | 632.58 | …
Ritom | FFS | 44 | 143907 | …
Biasca | OFIBLE | 401 | 575414 | …
Luzzone | OFIBLE | 15 | 33374 | …
Olivone | OFIBLE | 96 | 177958 | …
Bavona | OFIMA | 124 | 284897 | …
Cavergno | OFIMA | 104 | 345920 | …
Peccia | OFIMA | 48 | 71653 | 2664
Robiei | OFIMA | 170 | 178916 | 211996
Verbano | OFIMA | 151 | 474483 | …
Someo | SES SA | 9 | 21113.818 | …
Ticinetto | SES SA | 2.9 | 8944.601 | …
Gordola | VERZASCA SA | 105 | 184827 | …
Tenero | VERZASCA SA | 4.3 | 16536 | …
Broglio | CEL Lavizzara | 2.12 | 1189.134 | …
Altri | … | 3.183 | 12887.1131 | …
Piccoli (potenza installata inferiore a 300 kW) | … | 0.824 | 3324.7123 | …
Idroelettrici su acquedotti | … | 2.359 | 9562.4009 | …
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 13.11.2017
T_080201_03C

## 2015
Impianti idroelettrici: potenza del generatore, produzione di energia elettrica e consumi per pompaggio, secondo la tipologia, in Ticino, nel 2015
| Azienda elettrica | Potenza generatore | Produzione lorda | Consumi pompaggio
|  | in MW | in MWh | in MWh
Totale | … | 1601.815 | 4274078.553 | 105812
Grandi (potenza installata superiore a 300 kW) |  | 1598.32 | 4260342 | 105812
Calcaccia | AEC AIROLO | 3.7 | 16812 | …
Stampa e Sonvico | AEC MASSAGNO | 5.32 | 14254 | …
Morobbia | AMB | 15 | 37037 | …
Biaschina | AET | 135 | 442644 | …
Piottino | AET | 69 | 344853 | …
Ponte Brolla | AET | 3.1 | 13242 | …
Stalvedro | AET | 13 | 66893 | …
Tremorgio | AET | 11 | 9172 | …
Valmara | AIL SA | 1 | 4742 | …
Lucendro | ALPIQ SA | 60 | 118228 | 2310
Sella | ALPIQ SA | 1 | 3767 | …
Ossasco | CEL Bedretto SA | 1.3 | 6843 | …
Campo VM | CEL Campo VM SA | 1.3 | 7878 | …
Cerentino | CEL Cerentino SA | 1.4 | 9319 | …
Piumogna | CEL Dalpe SA | 1 | 4985 | …
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | 1.7 | 11498 | …
Ceresa II | COOP. EL. FAIDO | 0.3 | 905 | …
Ritom | FFS | 44 | 178100 | …
Biasca | OFIBLE | 401 | 790409 | …
Luzzone | OFIBLE | 15 | 32863 | …
Olivone | OFIBLE | 96 | 301500 | …
Bavona | OFIMA | 124 | 334623 | …
Cavergno | OFIMA | 104 | 466731 | …
Peccia | OFIMA | 48 | 120422 | 5115
Robiei | OFIMA | 170 | 88206 | 98387
Verbano | OFIMA | 151 | 582121 | …
Someo | SES SA | 9 | 22880 | …
Ticinetto | SES SA | 2.9 | 10319 | …
Gordola | VERZASCA SA | 105 | 202431 | …
Tenero | VERZASCA SA | 4.3 | 16665 | …
Altri | … | 3.495 | 13736.553 | …
Piccoli (potenza installata inferiore a 300 kW) | … | 1.47 | 6444 | …
Idroelettrici su acquedotti | … | 2.025 | 7292.553 | …
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 23.03.2017
T_080201_03C

## 2014
Impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, secondo la potenza del generatore, la produzione di energia elettrica, i consumi per pompaggio, la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2014
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Produzione | Consumi | Potenza
|  | d'acqua utilizzato | conces- | conces- | turbine | lorda in | pompaggio | generatore
|  |  | sione | sione |  | MWh | in MWh | in MW
Totale | … | … | … | … | 64 | 4636177 | 103425 | 1598.32
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 16618 | ... | 3.7
Stampa e Sonvico | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 25456 | ... | 5.32
Morobbia1 | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 66865 | ... | 15
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 481992 | ... | 135
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 346877 | ... | 69
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 20367 | ... | 3.1
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 62418 | ... | 13
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 9608 | ... | 11
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 5355 | ... | 1
Lucendro | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 95478 | 2227 | 60
Sella | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 3145 | ... | 1
Ossasco | CEL Bedretto SA | Ri di Cristallina | 2011 | 2051 | 1 | 6699 | … | 1.3
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 8651 | ... | 1.3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 9688 | ... | 1.4
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 5583 | ... | 1
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 2007 | 2046 | 1 | 11496 | ... | 1.7
Ceresa II | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 2007 | 2046 | 1 | 934 | ... | 0.3
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 165615 | ... | 44
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 5 | 822627 | ... | 401
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 31076 | ... | 15
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 240349 | ... | 96
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 393524 | ... | 124
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 486587 | ... | 104
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 96853 | 98 | 48
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 125562 | 101100 | 170
Verbano | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 709487 | ... | 151
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 32055 | ... | 9
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 12891 | ... | 2.9
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 325088 | ... | 105
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 17233 | ... | 4.3
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 26.11.2015
T_080201_03C

## 2013
Impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, secondo la potenza del generatore, la produzione di energia elettrica, i consumi per pompaggio, la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2013
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Produzione | Consumi | Potenza
|  | d'acqua utilizzato | conces- | conces- | turbine | lorda in | pompaggio | generatore
|  |  | sione | sione |  | MWh | in MWh | in MW
Totale | … | … | … | … | 62 | 4068049 | 142559 | 1566
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 15533 | ... | 3.7
Stampa e Sonvico | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 15769 | ... | 5.2
Morobbia1 | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 40996 | ... | 14.5
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 464410 | ... | 135
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 356445 | ... | 69
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 12399 | ... | 3.1
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 56835 | ... | 13
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 8282 | ... | 11
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 907 | ... | 1
Lucendro | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 123512 | 2958 | ...
Sella | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 3613 | ... | 60
Ossasco | CEL Bedretto SA | Ri di Cristallina | 2011 | 2051 | 1 | 6953 | … | 1.8
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 8366 | ... | 1.3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 8562 | ... | 1.4
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 4979 | ... | 1
Ceresa I | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 2007 | 2046 | 1 | 10888 | ... | 1.7
Ceresa II | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 2007 | 2046 | 1 | 884 | ... | 0.3
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 190723 | ... | 44
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 5 | 761180 | ... | 345
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 32921 | ... | 15
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 252033 | ... | 96
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 352409 | ... | 124
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 376798 | ... | 104
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 53999 | 5384 | 48
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 120015 | 134217 | 170
Verbano | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 498584 | ... | 150
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 23933 | ... | 9
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 11415 | ... | 2.9
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 237911 | ... | 105
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 16795 | ... | 4.3
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 26.09.2014
T_080201_03C

## 2012
Impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, secondo la potenza del generatore, la produzione di energia elettrica, i consumi per pompaggio, la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2012
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Produzione | Consumi | Potenza
|  | d'acqua utilizzato | conces- | conces- | turbine | lorda in | pompaggio | generatore
|  |  | sione | sione |  | MWh | in MWh | in MW
Totale | … | … | … | … | 62 | 3804932 | 111751 | 1566
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 12099 | ... | 3,7
Stampa e Sonvico | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 14100 | ... | 5.2
Morobbia1 | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 38550 | ... | 14.5
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 433620 | ... | 135,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 324081 | ... | 69,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 14079 | ... | 3,1
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 63556 | ... | 13,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 6663 | ... | 11,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 1338 | ... | 1,0
Lucendro | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 94772 | 2613 | ...
Sella | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 3636 | ... | 60,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 8117 | ... | 1,3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 9245 | ... | 1,4
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 4398 | ... | 1,0
Ceresa I1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 1 | 11137 | ... | 1.7
Ceresa II1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 1 | 918 | ... | 0.3
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 178245 | ... | 44,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 5 | 537703 | ... | 345
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 26628 | ... | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 148882 | ... | 96,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 302078 | ... | 124,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 479482 | ... | 104,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 141583 | 2239 | 48,0
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 85827 | 106899 | 170,0
Verbano | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 589953 | ... | 150,0
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 24897 | ... | 9,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 12458 | ... | 2,9
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 220696 | ... | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 16190 | ... | 4,3
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 03.10.2013
T_080201_03C

## 2011
Impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, secondo la potenza del generatore, la produzione di energia elettrica, i consumi per pompaggio, la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2011
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Produzione | Consumi | Potenza
|  | d'acqua utilizzato | conces- | conces- | turbine | lorda in | pompaggio | generatore
|  |  | sione | sione |  | MWh | in MWh | in MW
Totale | … | … | … | … | 62 | 3504733 | 229329 | 1566
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 13412 | ... | 3,7
Stampa e Sonvico | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 15393 | ... | 5.2
Morobbia1 | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 37966 | ... | 14.5
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 312641 | ... | 135,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 244612 | ... | 69,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 10702 | ... | 3,1
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 45103 | ... | 13,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 4869 | ... | 11,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 4377 | ... | 1,0
Lucendro | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 73011 | 1996 | ...
Sella | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 1779 | ... | 60,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 8040 | ... | 1,3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 8702 | ... | 1,4
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 4124 | ... | 1,0
Ceresa I1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 1 | 10058 | ... | 1.7
Ceresa II1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 1 | 799 | ... | 0.3
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 115338 | ... | 44,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 5 | 705076 | ... | 345
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 33181 | ... | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 260755 | ... | 96,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 303349 | ... | 124,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 330863 | ... | 104,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 50812 | 5158 | 48,0
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 188633 | 222175 | 170,0
Verbano | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 473798 | ... | 150,0
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 19503 | ... | 9,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 9689 | ... | 2,9
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 201734 | ... | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 16415 | ... | 4,3
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 29.03.2013
T_080201_03C

## 2010
Impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, secondo la potenza del generatore, la produzione di elettricità, i consumi per pompaggio, la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2010
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Produzione | Consumi | Potenza
|  | d'acqua utilizzato | conces- | conces- | turbine | lorda in | pompaggio | generatore
|  |  | sione | sione |  | MWh | in MWh | in MW
Totale | … | … | … | … | 62 | 3923706 | 264174 | 1566
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 13896 | ... | 3,7
Stampa e Sonvico | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 19286 | ... | 5.2
Morobbia | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 47334 | ... | 14.5
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 400271 | ... | 135,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 297514 | ... | 69,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 13461 | ... | 3,1
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 55796 | ... | 13,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 10368 | ... | 11,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 6285 | ... | 1,0
Lucendro | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 86214 | 2633 | ...
Sella | ALPIQ SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 1 | 2605 | ... | 60,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 7667 | ... | 1,3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 8812 | ... | 1,4
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 4475 | ... | 1,0
Ceresa I1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 1 | 10419 | ... | 1.7
Ceresa II1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 1 | 932 | ... | 0.3
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 147491 | ... | 44,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 5 | 699797 | ... | 345
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 29912 | ... | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 216496 | ... | 96,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 258681 | ... | 124,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 401011 | ... | 104,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 110904 | 6883 | 48,0
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 200841 | 254658 | 170,0
Verbano | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 563013 | ... | 150,0
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 26228 | ... | 9,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 9228 | ... | 2,9
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 258981 | ... | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 16720 | ... | 4,3
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 16.01.2012
T_080201_03C

## 2009
Forze idriche utilizzate per la produzione di energia elettrica, secondo la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2009
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Potenza
|  | d'acqua | conces- | conces- | turbine | genera-
|  | utilizzato | sione | sione |  | tore in
MW
Totale | … | … | … | … | 62 | 1.473,7
Lucendro e Sella | ATEL Hydro Ticino SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 2 | 60,0
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 3,7
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 13,0
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 44,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 11,0
Ceresa I1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 2 | 2,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 69,0
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 1,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 2,9
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 135,0
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 96,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 4 | 280,0
Morobbia | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 15,0
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 4,3
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 9,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 3,1
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 170,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 124,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 48,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 104,0
Verbano I e II | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 150,0
Stampa | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 5,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 1,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 1,3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 1,4
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 08.10.2010
T_080201_03C

## 2008
Forze idriche utilizzate per la produzione di energia elettrica, secondo la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2008
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Potenza
|  | d'acqua | conces- | conces- | turbine | genera-
|  | utilizzato | sione | sione |  | tore in
MW
Totale | … | … | … | … | 62 | 1.473,7
Lucendro e Sella | ATEL Hydro Ticino SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 2 | 60,0
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 3,7
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 13,0
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 44,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 11,0
Ceresa I1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 2 | 2,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 69,0
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 1,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 2,9
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 135,0
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 96,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 4 | 280,0
Morobbia | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 15,0
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 4,3
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 9,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 3,1
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 170,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 124,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 48,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 104,0
Verbano I e II | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 150,0
Stampa | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 5,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 1,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 1,3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 1,4
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 14.10.2009
T_080201_03C

## 2007
Forze idriche utilizzate per la produzione di energia elettrica, secondo la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2007
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Potenza
|  | d'acqua | conces- | conces- | turbine | genera-
|  | utilizzato | sione | sione |  | tore in
MW
Totale | … | … | … | … | 62 | 1.473,7
Lucendro e Sella | ATEL Hydro Ticino SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 2 | 60,0
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 3,7
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 13,0
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 44,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 11,0
Ceresa I1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 2 | 2,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 69,0
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 1,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 2,9
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 135,0
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 96,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 4 | 280,0
Morobbia | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 15,0
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 4,3
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 9,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 3,1
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 170,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 124,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 48,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 104,0
Verbano I e II | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 150,0
Stampa | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 5,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 1,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 1,3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 1,4
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 16.07.2008
T_080201_03C

## 2006
Forze idriche utilizzate per la produzione di energia elettrica, secondo la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2006
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Potenza
|  | d'acqua | conces- | conces- | turbine | genera-
|  | utilizzato | sione | sione |  | tore in
MW
Totale | … | … | … | … | 62 | 1.473,7
Lucendro e Sella | ATEL Hydro Ticino SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 2 | 60,0
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 3,7
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 13,0
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 44,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 11,0
Ceresa I1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 2 | 2,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 69,0
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 1,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 2,9
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 135,0
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 96,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 4 | 280,0
Morobbia | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 15,0
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 4,3
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 9,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 3,1
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 170,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 124,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 48,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 104,0
Verbano I e II | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 150,0
Stampa | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 5,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 1,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 1,3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 1,4
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 30.10.2007
T_080201_03C

## 2005
Forze idriche utilizzate per la produzione di energia elettrica, secondo la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2005
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Potenza
|  | d'acqua | conces- | conces- | turbine | genera-
|  | utilizzato | sione | sione |  | tore in
MW
Lucendro e Sella | ATEL Hydro Ticino SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 2 | 60,0
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 3,7
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 13,0
Ritom1 | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 44,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 11,0
Ceresa I1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 2 | 2,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 69,0
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 1,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 2,9
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 135,0
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 96,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 4 | 280,0
Morobbia | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 15,0
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 4,3
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 9,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 3,1
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 170,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 124,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 48,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 104,0
Verbano I e II | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 150,0
Stampa | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 5,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 1,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 1,3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 1,4
Totale | … | … | … | … | 62 | 1.473,7
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 02.10.2006
T_080201_03C

## 2004
Forze idriche utilizzate per la produzione di energia elettrica, secondo la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2004
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine | Numero | Potenza
|  | d'acqua | conces- | conces- | turbine | genera-
|  | utilizzato | sione | sione |  | tore in
MW
Lucendro e Sella | ATEL Hydro Ticino SA | Reuss/Foss/Sella | 1985 | 2024 | 2 | 60,0
Calcaccia1 | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 | 2 | 3,7
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata | 2 | 13,0
Ritom | FFS | Ritom | 1926 | 2005 | 4 | 44,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata | 1 | 11,0
Ceresa1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 | 2 | 2,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata | 3 | 69,0
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 | 1 | 1,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 | 2 | 2,9
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata | 3 | 135,0
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 | 1 | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 2 | 96,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 | 4 | 280,0
Morobbia | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 | 2 | 15,0
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 | 3 | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 | 1 | 4,3
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 | 2 | 9,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata | 2 | 3,1
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 | 5 | 170,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 | 2 | 124,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 2 | 48,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 | 4 | 104,0
Verbano I e II | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 | 5 | 150,0
Stampa | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 | 2 | 5,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 2004 | 2043 | 1 | 1,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 | 1 | 1,3
Cerentino | CEL Cerentino SA | Rovana di Bosco | 2005 | 2044 | 1 | 1,4
Totale | … | … | … | … | 62 | 1.473,7
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 29.11.2005
T_080201_03C

## 2003
Forze idriche utilizzate per la produzione di energia elettrica, secondo la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 31.12.2003
| Proprietà | Corso | Inizio | Fine |  | Numero | Potenza
|  | d'acqua | conces- | conces- |  | turbine | genera-
|  | utilizzato | sione | sione |  |  | tore in
MW
Lucendro | ATEL Hydro Ticino SA | Reuss/Foss | 1985 | 2024 |  | 2 | 60,0
Calcaccia | AEC AIROLO | Calcaccia | 1973 | 2003 |  | 2 | 3,7
Stalvedro | AET | Ticino | 1964 | illimitata |  | 2 | 13,0
Ritom | FFS | Ritom | 1926 | 2005 |  | 4 | 44,0
Tremorgio | AET | Tremorgio | 1961 | illimitata |  | 1 | 11,0
Ceresa1 | COOP. EL. FAIDO | Ceresa | 1967 | 2006 |  | 2 | 2,0
Piottino | AET | Ticino | 1972 | illimitata |  | 3 | 69,0
Piumogna | CEL Dalpe SA | Piumogna | 2000 | 2039 |  | 1 | 1,0
Ticinetto | SES SA | Ticinetto | 1996 | 2037 |  | 2 | 2,9
Biaschina | AET | Ticino | 1959 | illimitata |  | 3 | 135,0
Luzzone | OFIBLE | Carassina | 1962 | 2042 |  | 1 | 15,0
Olivone | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 |  | 2 | 96,0
Biasca | OFIBLE | Brenno | 1962 | 2042 |  | 4 | 280,0
Morobbia | AEM BELLINZONA | Morobbia | 1971 | 2010 |  | 2 | 15,0
Gordola | VERZASCA SA | Verzasca/Vogorno | 1966 | 2045 |  | 3 | 105,0
Tenero | VERZASCA SA | Verzasca | 1972 | 2045 |  | 1 | 4,3
Someo | SES SA | Salto/Giumaglio | 1965 | 2044 |  | 2 | 9,0
Ponte Brolla | AET | Maggia | 2002 | illimitata |  | 2 | 3,1
Robiei | OFIMA | Cavagnoli/Naret | 1969 | 2048 |  | 5 | 170,0
Bavona | OFIMA | Bavona | 1969 | 2048 |  | 2 | 124,0
Peccia | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 |  | 2 | 48,0
Cavergno | OFIMA | Maggia | 1956 | 2035 |  | 4 | 104,0
Verbano I e II | OFIMA | Maggia/Melezza | 1956 | 2035 |  | 5 | 150,0
Stampa | AEC MASSAGNO | Cassarate | 1993 | 2032 |  | 2 | 5,0
Valmara | AIL SA | Valmara | 1980 | 2002 | 1 | 2 | 1,0
Campo VM | CEL Campo VM SA | Rovana | 2003 | 2042 |  | 1 | 1,3
Totale | … | … | … | … |  | 62 | 1.472,3
1Con permesso di continuazione o in fase di rinnovo.
Fonte: Ufficio dell'energia (UEn), Bellinzona
Ustat, ultima modifica: 20.12.2004
T_080201_03C_20041220